ПРОЕКТ

ПРИКАЗ

Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
подготовке проектной документации и строительству, влияющих 
на безопасность капитального строительства

В соответствии с пунктом 3.4 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 5.2.5 пункта 5 Положения о Федеральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2012 г. № 670 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 28, ст. 3904) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень видов работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и строительству, влияющих 
на безопасность капитального строительства (далее – Перечень).

2. Установить, что Перечень не включает в себя виды работ 
по подготовке проектной документации и строительству:

а) в отношении объектов, для которых не требуется выдача разрешения на строительство в соответствии с пунктами 1 - 5 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) в отношении объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания не более чем двух семей);

в) в отношении жилых домов с количеством этажей не более чем три, состоящих из нескольких блоков, количество которых не превышает десять 
и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

г) в отношении многоквартирных домов с количеством этажей не более чем три, состоящих из одной или нескольких блок-секций, количество которых 
не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир 
и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.

3. Управлению регулирования градостроительной деятельности в срок
не позднее 10 дней со дня подписания направить настоящий приказ 
на государственную регистрацию в Министерство юстиции 
Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя руководителя Федерального агентства по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству Б.М. Мурашова.

| Заместитель Министра регионального развития Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | В.А. Токарев |
| --- | --- |

| Перечень видов работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и строительству, влияющих на безопасность капитального строительства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Группы видов работ | Виды работ | Код вида работ |  |
| 1 | Работы в составе инженерно-геодезических изысканий <2> | Создание опорных геодезических сетей | 1.1. |  |
|  |  | Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами | 1.2. |  |
|  |  | Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений | 1.3. |  |
|  |  | Трассирование линейных объектов | 1.4. |  |
|  |  | Инженерно-гидрографические работы | 1.5. |  |
|  |  | Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений | 1.6. |  |
| 2 | Работы в составе инженерно-геологических изысканий <2> | Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000 | 2.1. |  |
|  |  | Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод | 2.2. |  |
|  |  | Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории | 2.3. |  |
|  |  | Гидрогеологические исследования | 2.4. |  |
|  |  | Инженерно-геофизические исследования | 2.5. |  |
|  |  | Инженерно-геокриологические исследования | 2.6. |  |
|  |  | Сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории, сейсмическое микрорайонирование | 2.7. |  |
| 3 | Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий <2> | Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима водных объектов | 3.1. |  |
|  |  | Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их характеристик | 3.2. |  |
|  |  | Изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и переработки берегов | 3.3. |  |
|  |  | Исследования ледового режима водных объектов | 3.4. |  |
| 4 | Работы в составе инженерно-экологических изысканий <2> | Инженерно-экологическая съемка территории | 4.1. |  |
|  |  | Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения | 4.2. |  |
|  |  | Лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб почвогрунтов и воды | 4.3. |  |
|  |  | Исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на территории | 4.4. |  |
|  |  | Изучение растительности, животного мира, санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования территории <*> | 4.5. |  |
| 5 | Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий (Выполняются в составе инженерно-геологических изысканий или отдельно на изученной в инженерно-геологическом отношении территории под отдельные здания и сооружения) <2> | Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов | 5.1. |  |
|  |  | Полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные). Испытания эталонных и натурных свай | 5.2. |  |
|  |  | Определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, динамического и бурового зондирования | 5.3. |  |
|  |  | Физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой | 5.4. |  |
|  |  | Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений | 5.5. |  |
|  |  | Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий | 5.6. |  |
| 6 | Работы по обследованию состояния грунтов основания зданий и сооружений <2> |  |  |  |
| 7 | Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка <1>: | Работы по подготовке генерального плана земельного участка | 7.1. |  |
|  |  | Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта | 7.2. |  |
|  |  | Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения | 7.3. |  |
| 8 | Работы по подготовке архитектурных решений <1> |  |  |  |
| 9 | Работы по подготовке конструктивных решений <1> |  |  |  |
| 10 | Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий <1>: | Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения | 10.1. |  |
|  |  | Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации | 10.2. |  |
|  |  | Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения <*> | 10.3. |  |
|  |  | Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем <*> | 10.4. |  |
|  |  | Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами | 10.5. |  |
|  |  | Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения | 10.6. |  |
| 11 | Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий <1>: | Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений | 11.1. |  |
|  |  | Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений | 11.2. |  |
|  |  | Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений | 11.3. |  |
|  |  | Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений | 11.4. |  |
|  |  | Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений | 11.5. |  |
|  |  | Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем | 11.6. |  |
|  |  | Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений | 11.7. |  |
| 12 | Работы по подготовке технологических решений <1>: | Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов | 12.1. |  |
|  |  | Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов | 12.2. |  |
|  |  | Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов | 12.3. |  |
|  |  | Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов | 12.4. |  |
|  |  | Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов | 12.5. |  |
|  |  | Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов | 12.6. |  |
|  |  | Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов | 12.7. |  |
|  |  | Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов | 12.8. |  |
|  |  | Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов | 12.9. |  |
|  |  | Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов | 12.10 |  |
|  |  | Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов | 12.11 |  |
|  |  | Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов | 12.12. |  |
|  |  | Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов (п. 12.13 введен Приказом Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294) | 12.13. |  |
| 13 | Работы по разработке специальных разделов проектной документации <1>: | Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне | 13.1. |  |
|  |  | Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 13.2. |  |
|  |  | Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов | 13.3. |  |
|  |  | Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений | 13.4. |  |
|  |  | Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты | 13.5. |  |
| 14 | Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации <*>, <1> |  |  |  |
| 15 | Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды <1> |  |  |  |
| 16 | Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности <1> |  |  |  |
| 17 | Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения <1> |  |  |  |
| 18 | Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений <1> |  |  |  |
| 19 | Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) <1> |  |  |  |
| 20 | Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках <2> | Разбивочные работы в процессе строительства <*> | 20.1. |  |
|  |  | Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений <*> | 20.2. |  |
| 21 | Подготовительные работы <2> | Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей <*> | 21.1. |  |
|  |  | Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений <*> | 21.2. |  |
|  |  | Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов | 21.3 |  |
|  |  | Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов <*> | 21.4. |  |
| 22 | Земляные работы <2> | Механизированная разработка грунта <*> | 22.1. |  |
|  |  | Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве | 22.2. |  |
|  |  | Разработка грунта методом гидромеханизации | 22.3. |  |
|  |  | Работы по искусственному замораживанию грунтов | 22.4. |  |
|  |  | Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками <*> | 22.5. |  |
|  |  | Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов | 22.6. |  |
|  |  | Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода | 22.7. |  |
| 23 | Работы по устройству скважин <2> | Бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин | 23.1. |  |
|  |  | Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) | 23.2. |  |
|  |  | Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин | 23.3 |  |
|  |  | Тампонажные работы | 23.4. |  |
|  |  | Сооружение шахтных колодцев | 23.5. |  |
| 24 | Свайные работы. Закрепление грунтов <2> | Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях | 24.1. |  |
|  |  | Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах | 24.2. |  |
|  |  | Устройство ростверков | 24.3. |  |
|  |  | Устройство забивных и буронабивных свай | 24.4. |  |
|  |  | Термическое укрепление грунтов | 24.5. |  |
|  |  | Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов | 24.6. |  |
|  |  | Силикатизация и смолизация грунтов | 24.7. |  |
|  |  | Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте" | 24.8. |  |
|  |  | Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай | 24.9. |  |
| 25 | Работы по устройству бетонных и железобетонных монолитных конструкций <2> | 25.1. Опалубочные работы | 25.1. |  |
|  |  | 25.2. Арматурные работы | 25.2. |  |
|  |  | 25.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций | 25.3. |  |
| 26 | Работы по монтажу сборных бетонных и железобетонных конструкций <2> | Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений | 26.1. |  |
|  |  | Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок | 26.2. |  |
|  |  | Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин | 26.3. |  |
| 27 | Буровзрывные работы при строительстве <2> |  |  |  |
| 28 | Работы по устройству каменных конструкций <2> | Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой <*> | 28.1. |  |
|  |  | Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой <*> | 28.2. |  |
|  |  | Устройство отопительных печей и очагов <4>, <*> | 28.3. |  |
| 29 | Работы по монтажу металлических конструкций <2> | Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений <4> | 29.1. |  |
|  |  | Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей | 29.2. |  |
|  |  | Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций <4> | 29.3. |  |
|  |  | Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб | 29.4. |  |
|  |  | Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций | 29.5. |  |
|  |  | Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие) | 29.6. |  |
| 30 | Работы по монтажу деревянных конструкций <2> | Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций <*> | 30.1. |  |
|  |  | Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки <*> | 30.2. |  |
| 31 | Работы по защите строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) <2> | Футеровочные работы <4> | 31.1. |  |
|  |  | Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий <4> | 31.2. |  |
|  |  | Защитное покрытие лакокрасочными материалами <4>, <*> | 31.3. |  |
|  |  | Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) | 31.4. |  |
|  |  | Устройство оклеечной изоляции | 31.5. |  |
|  |  | Устройство металлизационных покрытий | 31.6. |  |
|  |  | Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами | 31.7. |  |
|  |  | Антисептирование деревянных конструкций | 31.8. |  |
|  |  | Гидроизоляция строительных конструкций | 31.9. |  |
|  |  | Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования | 31.10. |  |
|  |  | Работы по теплоизоляции трубопроводов <*> | 31.11. |  |
|  |  | Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования <4> | 31.12. |  |
| 32 | Работы по устройству кровель <2> | Устройство кровель из штучных и листовых материалов <*> | 32.1. |  |
|  |  | Устройство кровель из рулонных материалов <*> | 32.2. |  |
|  |  | Устройство наливных кровель <*> | 32.3. |  |
| 33 | Фасадные работы <2> | Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями <*> | 33.1. |  |
|  |  | Устройство вентилируемых фасадов <*> | 33.2 |  |
| 34 | Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений <2> | Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации <4>, <*> | 34.1. |  |
|  |  | Устройство и демонтаж системы отопления <*> | 34.2. |  |
|  |  | Устройство и демонтаж системы газоснабжения | 34.3. |  |
|  |  | Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха <4>, <*> | 34.4. |  |
|  |  | Устройство системы электроснабжения <*> | 34.5. |  |
|  |  | Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений <4>, <*> | 34.6. |  |
| 35 | Работы по устройству наружных сетей водопровода <2> | Укладка трубопроводов водопроводных | 35.1. |  |
|  |  | Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей | 35.2. |  |
|  |  | Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов | 35.3. |  |
|  |  | Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода | 35.4. |  |
| 36 | Работы по устройству наружных сетей канализации <2> | Укладка трубопроводов канализационных безнапорных | 36.1. |  |
|  |  | Укладка трубопроводов канализационных напорных | 36.2. |  |
|  |  | Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей | 36.3. |  |
|  |  | Устройство канализационных и водосточных колодцев | 36.4. |  |
|  |  | Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации | 36.5. |  |
|  |  | Укладка дренажных труб на иловых площадках | 36.6. |  |
|  |  | Очистка полости и испытание трубопроводов канализации | 36.7. |  |
| 37 | Работы по устройству наружных сетей теплоснабжения <2> | Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия | 37.1. |  |
|  |  | Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше | 37.2. |  |
|  |  | Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения | 37.3. |  |
|  |  | Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения | 37.4. |  |
|  |  | Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения | 37.5. |  |
| 38 | Работы по устройству наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных <2> | Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно | 38.1. |  |
|  |  | Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно | 38.2. |  |
|  |  | Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) | 38.3. |  |
|  |  | Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах | 38.4. |  |
|  |  | Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок | 38.5. |  |
|  |  | Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа | 38.6. |  |
|  |  | Ввод газопровода в здания и сооружения | 38.7. |  |
|  |  | Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ | 38.8. |  |
|  |  | Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов | 38.9. |  |
|  |  | Очистка полости и испытание газопроводов | 38.10. |  |
| 39 | Работы по устройству наружных электрических сетей и линий связи (п. 39 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294) <2> | Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно <4>, <*> | 39.1. |  |
|  |  | Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно | 39.2. |  |
|  |  | Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно | 39.3. |  |
|  |  | Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ | 39.4. |  |
|  |  | Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ | 39.5. |  |
|  |  | Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ | 39.6. |  |
|  |  | Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ | 39.7. |  |
|  |  | Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно | 39.8. |  |
|  |  | Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ | 39.9. |  |
|  |  | Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно | 39.10. |  |
|  |  | Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ | 39.11. |  |
|  |  | Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты <4> | 39.12. |  |
|  |  | Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения <4>, <*> (п. 39.13. введен Приказом Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294) | 39.13. |  |
| 40 | Работы по устройству объектов использования атомной энергии (п. 40 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294) <2> | Работы по сооружению объектов с ядерными установками (п. 40.1. введен Приказом Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294) | 40.1. |  |
|  |  | Работы по сооружению объектов ядерного оружейного комплекса(п. 40.2. введен Приказом Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294) | 40.2. |  |
|  |  | Работы по сооружению ускорителей элементарных частиц и горячих камер(п. 40.3. введен Приказом Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294) | 40.3. |  |
|  |  | Работы по сооружению объектов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов(п. 40.4. введен Приказом Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294) | 40.4. |  |
|  |  | Работы по сооружению объектов ядерного топливного цикла(п. 40.5. введен Приказом Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294) | 40.5. |  |
|  |  | Работы по сооружению объектов по добыче и переработке урана(п. 40.6. введен Приказом Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294) | 40.6. |  |
|  |  | Работы по выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии(п. 40.7. введен Приказом Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294) | 40.7. |  |
| 41 | Работы по устройству объектов нефтяной и газовой промышленности <2> | Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов | 41.1. |  |
|  |  | Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту | 41.2. |  |
|  |  | Устройство нефтебаз и газохранилищ | 41.3. |  |
|  |  | Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения | 41.4. |  |
|  |  | Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения | 41.5. |  |
|  |  | Устройство электрохимической защиты трубопроводов | 41.6. |  |
|  |  | Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов | 41.7. |  |
|  |  | Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов | 41.8. |  |
|  |  | Работы по обустройству нефтяных и газовых месторождений морского шельфа | 41.9. |  |
|  |  | Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций | 41.10. |  |
|  |  | Контроль качества сварных соединений и их изоляция | 41.11. |  |
|  |  | Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов | 41.12. |  |
| 42 | Монтажные работы <2> | Монтаж подъемно-транспортного оборудования | 42.1. |  |
|  |  | Монтаж лифтов | 42.2. |  |
|  |  | Монтаж оборудования тепловых электростанций | 42.3. |  |
|  |  | Монтаж оборудования котельных | 42.4. |  |
|  |  | Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов <*> | 42.5. |  |
|  |  | Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации <4>, <*> | 42.6. |  |
|  |  | Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии (п. 23.7 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294) | 42.7. |  |
|  |  | Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти | 42.8. |  |
|  |  | Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов | 42.9. |  |
|  |  | Монтаж оборудования по сжижению природного газа | 42.10. |  |
|  |  | Монтаж оборудования автозаправочных станций | 42.11. |  |
|  |  | Монтаж оборудования предприятий черной металлургии | 42.12. |  |
|  |  | Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии | 42.13. |  |
|  |  | Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности | 42.14. |  |
|  |  | Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования | 42.15. |  |
|  |  | Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта | 42.16. |  |
|  |  | Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей | 42.17. |  |
|  |  | Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений | 42.18. |  |
|  |  | Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности | 42.19. |  |
|  |  | Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов | 42.20. |  |
|  |  | Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности | 42.21. |  |
|  |  | Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности | 42.22. |  |
|  |  | Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности | 42.23. |  |
|  |  | Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности <*> | 42.24. |  |
|  |  | Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий | 42.25. |  |
|  |  | Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна | 42.26. |  |
|  |  | Монтаж оборудования предприятий кинематографии <*> | 42.27. |  |
|  |  | Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи <*> | 42.28. |  |
|  |  | Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности <*> | 42.29. |  |
|  |  | Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств, в том числе рыбопереработки и хранения рыбы <*> | 42.30. |  |
|  |  | Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства <*> | 42.31. |  |
|  |  | Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений | 42.32. |  |
|  |  | Монтаж оборудования сооружений связи <*> | 42.33. |  |
|  |  | Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры | 42.34. |  |
|  |  | Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры | 42.35. |  |
|  |  | Монтаж оборудования морских и речных портов | 42.36. |  |
| 43 | Пусконаладочные работы <2> | Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования | 43.1. |  |
|  |  | Пусконаладочные работы лифтов | 43.2. |  |
|  |  | Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения | 43.3. |  |
|  |  | Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов | 43.4. |  |
|  |  | Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов <4> | 43.5. |  |
|  |  | Пусконаладочные работы устройств релейной защиты <4> | 43.6. |  |
|  |  | Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении <4>, <*> | 43.7. |  |
|  |  | Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока | 43.8. |  |
|  |  | Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов | 43.9. |  |
|  |  | Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств <4>, <*> | 43.10. |  |
|  |  | Пусконаладочные работы автономной наладки систем <4>, <*> | 43.11. |  |
|  |  | Пусконаладочные работы комплексной наладки систем <4>, <*> | 43.12. |  |
|  |  | Пусконаладочные работы средств телемеханики <*> | 43.13. |  |
|  |  | Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха<4>, <*> | 43.14. |  |
|  |  | Пусконаладочные работы автоматических станочных линий | 43.15. |  |
|  |  | Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ | 43.16. |  |
|  |  | Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой свыше 100 т | 43.17. |  |
|  |  | Пусконаладочные работы холодильных установок <*> | 43.18. |  |
|  |  | Пусконаладочные работы компрессорных установок | 43.19. |  |
|  |  | Пусконаладочные работы паровых котлов | 43.20. |  |
|  |  | Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов <*> | 43.21. |  |
|  |  | Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования <*> | 43.22. |  |
|  |  | Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки | 43.23. |  |
|  |  | Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства | 43.24. |  |
|  |  | Пусконаладочные работы газовоздушного тракта | 43.25. |  |
|  |  | Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций | 43.26. |  |
|  |  | Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины | 43.27. |  |
|  |  | Пусконаладочные работы сушильных установок | 43.28. |  |
|  |  | Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения <4> | 43.29. |  |
|  |  | Пусконаладочные работы сооружений канализации | 43.30. |  |
|  |  | Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса | 43.31. |  |
|  |  | Пусконаладочные работы на объектах использования атомной энергии (п. 43.32. введен Приказом Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294) | 43.32 |  |
| 44 | Работы по устройству автомобильных дорог и аэродромов <2> | Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек | 44.1. |  |
|  |  | Устройство оснований автомобильных дорог | 44.2. |  |
|  |  | Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек | 44.3. |  |
|  |  | Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами | 44.4. |  |
|  |  | Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек | 44.5. |  |
|  |  | Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств | 44.6. |  |
|  |  | Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог | 44.7. |  |
|  |  | Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог | 44.8. |  |
| 45 | Работы по устройству железнодорожных и трамвайных путей <2> | Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей | 45.1. |  |
|  |  | Работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей | 45.2. |  |
|  |  | Устройство верхнего строения железнодорожного пути | 45.3. |  |
|  |  | Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути | 45.4. |  |
|  |  | Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог | 45.5. |  |
|  |  | Электрификация железных дорог | 45.6. |  |
|  |  | Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги | 45.7. |  |
|  |  | Устройство железнодорожных переездов | 45.8. |  |
| 46 | Работы по устройству тоннелей, метрополитенов <2> | Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов проходки | 46.1. |  |
|  |  | Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного замораживания | 46.2. |  |
|  |  | Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа | 46.3. |  |
|  |  | Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением электрохимического закрепления | 46.4. |  |
|  |  | Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи | 46.5. |  |
|  |  | Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов | 46.6. |  |
|  |  | Устройство пути метрополитена | 46.7. |  |
| 47 | Работы по устройству шахтных сооружений <2> | Проходка выработки шахтных сооружений без применения специальных способов проходки | 47.1. |  |
|  |  | Проходка выработки шахтных сооружений с применением искусственного замораживания | 47.2. |  |
|  |  | Проходка выработки шахтных сооружений с применением тампонажа | 47.3. |  |
|  |  | Проходка выработки шахтных сооружений с применением электрохимического закрепления | 47.4. |  |
|  |  | Проходка выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи | 47.5. |  |
| 48 | Работы по устройству мостов, эстакад и путепроводов <2> | Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов | 48.1. |  |
|  |  | Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов | 48.2. |  |
|  |  | Устройство конструкций пешеходных мостов | 48.3. |  |
|  |  | Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов | 48.4. |  |
|  |  | Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов | 48.5. |  |
|  |  | Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов | 48.6. |  |
|  |  | Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных | 48.7. |  |
| 49 | Гидротехнические работы, водолазные работы <2> | Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами | 49.1. |  |
|  |  | Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства | 49.2. |  |
|  |  | Бурение и обустройство скважин под водой | 49.3. |  |
|  |  | Свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек | 49.4. |  |
|  |  | Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек | 49.5. |  |
|  |  | Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных массивов | 49.6. |  |
|  |  | Возведение дамб | 49.7. |  |
|  |  | Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях | 49.8. |  |
|  |  | Укладка трубопроводов в подводных условиях | 49.9. |  |
|  |  | Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи | 49.10. |  |
|  |  | Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством гидротехнических работ под водой | 49.11. |  |
| 50 | Работы по промышленным печам и дымовых труб <2> | Кладка доменных печей | 50.1. |  |
|  |  | Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей | 50.2. |  |
|  |  | Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности | 50.3. |  |
|  |  | Электролизеры для алюминиевой промышленности | 50.4. |  |
|  |  | Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб <4> | 50.5. |  |
| 51 | Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем <2> | Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 20 - 22, 24 - 26, 28 - 33) | 51.1. |  |
|  |  | Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ N 23) | 51.2. |  |
|  |  | Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ N 27) | 51.3. |  |
|  |  | Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N 34.1, 42.32, 43.29, 43.30, группы видов работ N 35, 36) | 51.4. |  |
|  |  | Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ N 34.2, 34.3, 34.4, 42.4, 42.5, 43.14, 43.19, 43.20, 43.21, 43.22, 43.24, 43.25, 43.26, группы видов работ N 37, 38) | 51.5. |  |
|  |  | Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ N 31.3, 31.12, 42.6, 43.10 - 43.12) | 51.6. |  |
|  |  | Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 34.5, 34.6, 42.6, 43.3 - 43.10, группа видов работ N 39) | 51.7. |  |
|  |  | Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ N 39.13, 42.6, 42.28, 42.33, 43.7, 43.10, 43.11, 43.12)(п. 51.8 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294) | 51.8. |  |
|  |  | Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ N 42.9, 42.10, группа видов работ N 41) | 51.9. |  |
|  |  | Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ N 42.25., группы видов работ N 44, 48) | 51.10. |  |
|  |  | Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды работ N 42.16, группа видов работ N 45) | 51.11. |  |
|  |  | Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях (виды работ N 42.17, группы видов работ N 46,47) | 51.12. |  |
|  |  | Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ N 49) | 51.13. |  |
|  |  | Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ N 50) | 51.14. |  |
|  |  | Исключен. - Приказ Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294 | 51.15. |  |
| 52 | Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) <2>: | Промышленное строительство | 52.1. |  |
|  |  | Предприятия и объекты топливной промышленности | 52.1.1. |  |
|  |  | Предприятия и объекты угольной промышленности | 52.1.2. |  |
|  |  | Предприятия и объекты черной металлургии | 52.1.3. |  |
|  |  | Предприятия и объекты цветной металлургии | 52.1.4. |  |
|  |  | Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности | 52.1.5. |  |
|  |  | Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки | 52.1.6. |  |
|  |  | Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности | 52.1.7. |  |
|  |  | Предприятия и объекты легкой промышленности <*> | 52.1.8. |  |
|  |  | Предприятия и объекты пищевой промышленности <*> | 52.1.9. |  |
|  |  | Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства <*> | 52.1.10. |  |
|  |  | Тепловые электростанции | 52.1.11. |  |
|  |  | Объекты использования атомной энергии | 52.1.12. |  |
|  |  | Объекты электроснабжения свыше 110 кВ | 52.1.13. |  |
|  |  | Объекты нефтегазового комплекса | 52.1.14. |  |
|  |  | Транспортное строительство | 52.2. |  |
|  |  | Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта | 52.2.1. |  |
|  |  | Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта | 52.2.2. |  |
|  |  | Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры | 52.2.3. |  |
|  |  | Тоннели автомобильные и железнодорожные | 52.2.4. |  |
|  |  | Метрополитены | 52.2.5. |  |
|  |  | Мосты (большие и средние) | 52.2.6. |  |
|  |  | Предприятия и объекты общественного транспорта <*> | 52.2.7. |  |
|  |  | Жилищно-гражданское строительство | 52.3. |  |
|  |  | Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно | 52.4. |  |
|  |  | Объекты теплоснабжения | 52.5. |  |
|  |  | Объекты газоснабжения | 52.6. |  |
|  |  | Объекты водоснабжения и канализации | 52.7. |  |
|  |  | Здания и сооружения объектов связи | 52.8. |  |
|  |  | Объекты морского транспорта | 52.9. |  |
|  |  | Объекты речного транспорта | 52.10. |  |
|  |  | Объекты гидроэнергетики | 52.11. |  |
|  |  | Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики) | 52.12. |  |
|  |  | Гидромелиоративные объекты | 52.13 |  |
| 53 | Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком, либо привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной энергии (виды работ N 23.7, 24.32, группа видов работ N 21) (п. 53 введен Приказом Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294 <2> |  |  |  |
|  | ______________________________ <1> выполняются индивидуальным предпринимателем самостоятельно; <2> выполняются индивидуальным предпринимателем только с привлечением работников; <3> для объектов жилищного строительства выполняемых гражданами для собственных нужд; <4> данные виды работ требуют лицензирования по обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений; <*> данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, только в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48_1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |