Документ предоставлен КонсультантПлюс

Зарегистрировано в Минюсте России 3 мая 2018 г. N 50960

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 1 марта 2018 г. N 125/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ ЗАДАНИЯ
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ТРЕБОВАНИЙ К ЕГО ПОДГОТОВКЕ

		Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минстроя России от 02.03.2022 N 135/пр)		

В соответствии с абзацем пятым пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 563 "О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 21, ст. 3015) приказываю:
1. Утвердить:
а) типовую форму задания на проектирование объекта капитального строительства согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
б) требования к подготовке задания на проектирование объекта капитального строительства согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Х.Д. Мавлиярова.

Министр
М.А.МЕНЬ

Приложение N 1

Утверждено
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 1 марта 2018 г. N 125/пр

		Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минстроя России от 02.03.2022 N 135/пр)		

типовая форма

                     Задание на проектирование объекта
                        капитального строительства
            __________________________________________________
              (наименование и адрес (местоположение) объекта
                капитального строительства (далее - объект)

                              I. Общие данные

    1. Основание для проектирования объекта:
___________________________________________________________________________
            (указывается наименование и пункт государственной,
              муниципальной программы, решение собственника)
    2. Застройщик (технический заказчик):
___________________________________________________________________________
    (указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный
    регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)
    3. Инвестор (при наличии):
___________________________________________________________________________
    (указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный
    регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)
    4. Проектная организация:
___________________________________________________________________________
    (указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный
    регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)
    5. Вид работ:
___________________________________________________________________________
             (строительство, реконструкция, капитальный ремонт
                          (далее - строительство)
    6. Источник финансирования строительства объекта:
___________________________________________________________________________
     (указывается наименование источников финансирования, в том числе
         федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет,
                          внебюджетные средства)
    7.  Технические  условия на подключение (присоединение) объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения (при наличии):
___________________________________________________________________________
    8. Требования к выделению этапов строительства объекта:
___________________________________________________________________________
   (указываются сведения о необходимости выделения этапов строительства)
    9. Срок строительства объекта:
___________________________________________________________________________
    10.  Требования  к  основным  технико-экономическим показателям объекта
(площадь,   объем,   протяженность,   количество  этажей,  производственная
мощность,  пропускная  способность,  грузооборот,  интенсивность движения и
другие показатели):
___________________________________________________________________________
    11.  Идентификационные  признаки объекта устанавливаются в соответствии
со   статьей  4  Федерального  закона  от  30  декабря  2009  г.  N  384-ФЗ
"Технический  регламент  о  безопасности  зданий  и  сооружений"  (Собрание
законодательства  Российской  Федерации,  2010, N 1, ст. 5; 2013, N 27, ст.
3477) и включают в себя:
    11.1. Назначение:
___________________________________________________________________________
    11.2.  Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим
объектам,  функционально-технологические  особенности  которых влияют на их
безопасность:
___________________________________________________________________________
    11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и
техногенных  воздействий  на  территории,  на  которой будет осуществляться
строительство объекта:
___________________________________________________________________________
    11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам:
___________________________________________________________________________
      (при принадлежности объекта к опасным производственным объектам
          также указываются категория и класс опасности объекта)
    11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность:
___________________________________________________________________________
    (указывается категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта)
    11.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:
___________________________________________________________________________
    11.7.  Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части
1  и  части  7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N  384-ФЗ
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений":
___________________________________________________________________________
                   (повышенный, нормальный, пониженный)
    12.  Требования  о  необходимости  соответствия  проектной документации
обоснованию безопасности опасного производственного объекта:
___________________________________________________________________________
    (указываются в случае подготовки проектной документации в отношении
                    опасного производственного объекта)
    13.  Требования  к  качеству,  конкурентоспособности,  экологичности  и
энергоэффективности проектных решений:
___________________________________________________________________________
   (указываются требования о том, что проектная документация и принятые
      в ней решения должны соответствовать установленным требованиям
    (необходимо указать перечень реквизитов нормативных правовых актов,
         технических регламентов, нормативных документов), а также
         соответствовать установленному классу энергоэффективности
                           (не ниже класса "C")
    14.   Необходимость  выполнения  инженерных  изысканий  для  подготовки
проектной документации:
___________________________________________________________________________
   (указывается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме,
   необходимом и достаточном для подготовки проектной документации, или
  указываются реквизиты (прикладываются) материалов инженерных изысканий,
     необходимых и достаточных для подготовки проектной документации)
    15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта:
___________________________________________________________________________
 (указывается стоимость строительства объекта, определенная с применением
 укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии - с учетом
    документально подтвержденных сведений о сметной стоимости объектов,
 аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям
      территории, на которой планируется осуществлять строительство)
    16. Сведения об источниках финансирования строительства объекта:
___________________________________________________________________________

                    II. Требования к проектным решениям

    17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка:
___________________________________________________________________________
     (указываются для объектов производственного и непроизводственного
                                назначения)
    18. Требования к проекту полосы отвода:
___________________________________________________________________________
                    (указываются для линейных объектов)
    19.   Требования   к   архитектурно-художественным   решениям,  включая
требования к графическим материалам:
___________________________________________________________________________
     (указываются для объектов производственного и непроизводственного
                                назначения)
    20. Требования к технологическим решениям:
___________________________________________________________________________
    21.   Требования  к  конструктивным  и  объемно-планировочным  решениям
(указываются   для   объектов   производственного   и   непроизводственного
назначения):
    21.1.  Порядок  выбора  и  применения материалов, изделий, конструкций,
оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком):
___________________________________________________________________________
     (указывается порядок направления проектной организацией вариантов
      применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования и их
     рассмотрения и согласования застройщиком (техническим заказчиком)
    21.2. Требования к строительным конструкциям:
___________________________________________________________________________
(в том числе указываются требования по применению в конструкциях и отделке
   высококачественных износоустойчивых, экологически чистых материалов)
    21.3. Требования к фундаментам:
___________________________________________________________________________
    (указывается необходимость разработки решений фундаментов с учетом
     результатов инженерных изысканий, а также технико-экономического
                           сравнения вариантов)
    21.4. Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу:
___________________________________________________________________________
  (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций
           либо определяются конкретные требования к материалам,
                          изделиям, конструкциям)
    21.5. Требования к наружным стенам:
___________________________________________________________________________
  (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций
      либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям,
                               конструкциям)
    21.6. Требования к внутренним стенам и перегородкам:
___________________________________________________________________________
  (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций
      либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям,
                               конструкциям)
    21.7. Требования к перекрытиям:
___________________________________________________________________________
  (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций
      либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям,
                               конструкциям)
    21.8. Требования к колоннам, ригелям:
___________________________________________________________________________
  (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций
      либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям,
                               конструкциям)
    21.9. Требования к лестницам:
___________________________________________________________________________
  (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций
      либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям,
                               конструкциям)
    21.10. Требования к полам:
___________________________________________________________________________
  (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций
      либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям,
                               конструкциям)
    21.11. Требования к кровле:
___________________________________________________________________________
  (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций
      либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям,
                               конструкциям)
    21.12. Требования к витражам, окнам:
___________________________________________________________________________
  (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций
      либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям,
                               конструкциям)
    21.13. Требования к дверям:
___________________________________________________________________________
  (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций
      либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям,
                               конструкциям)
    21.14. Требования к внутренней отделке:
___________________________________________________________________________
  (указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных
    материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки,
    необходимость применения материалов для внутренней отделки объекта
        на основании вариантов цветовых решений помещений объекта)
    21.15. Требования к наружной отделке:
___________________________________________________________________________
  (указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных
    материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки,
    необходимость применения материалов для наружной отделки объекта на
           основании вариантов цветовых решений фасадов объекта)
    21.16.  Требования  к  обеспечению  безопасности  объекта  при  опасных
природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях:
___________________________________________________________________________
      (указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта
                 планируется в сложных природных условиях)
    21.17. Требования к инженерной защите территории объекта:
___________________________________________________________________________
      (указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта
                 планируется в сложных природных условиях)
    22.  Требования  к  технологическим и конструктивным решениям линейного
объекта:
___________________________________________________________________________
                    (указываются для линейных объектов)
    23.   Требования   к  зданиям,  строениям  и  сооружениям,  входящим  в
инфраструктуру линейного объекта:
___________________________________________________________________________
                    (указываются для линейных объектов)
    24. Требования к инженерно-техническим решениям:
    24.1. Требования к основному технологическому оборудованию (указывается
тип  и  основные  характеристики  по укрупненной номенклатуре, для объектов
непроизводственного  назначения должно быть установлено требование о выборе
оборудования      на      основании     технико-экономических     расчетов,
технико-экономического сравнения вариантов):
    24.1.1. Отопление:
___________________________________________________________________________
    24.1.2. Вентиляция:
___________________________________________________________________________
    24.1.3. Водопровод:
___________________________________________________________________________
    24.1.4. Канализация:
___________________________________________________________________________
    24.1.5. Электроснабжение:
___________________________________________________________________________
    24.1.6. Телефонизация:
___________________________________________________________________________
    24.1.7. Радиофикация:
___________________________________________________________________________
    24.1.8. Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет":
___________________________________________________________________________
    24.1.9. Телевидение:
___________________________________________________________________________
    24.1.10. Газификация:
___________________________________________________________________________
    24.1.11. Автоматизация и диспетчеризация:
___________________________________________________________________________
    24.2.  Требования  к наружным сетям инженерно-технического обеспечения,
точкам  присоединения  (указываются  требования  к  объемам  проектирования
внешних   сетей   и   реквизиты  полученных  технических  условий,  которые
прилагаются к заданию на проектирование):
    24.2.1. Водоснабжение:
___________________________________________________________________________
    24.2.2. Водоотведение:
___________________________________________________________________________
    24.2.3. Теплоснабжение:
___________________________________________________________________________
    24.2.4. Электроснабжение:
___________________________________________________________________________
    24.2.5. Телефонизация:
___________________________________________________________________________
    24.2.6. Радиофикация:
___________________________________________________________________________
    24.2.7. Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет":
___________________________________________________________________________
    24.2.8. Телевидение:
___________________________________________________________________________
    23.2.9. Газоснабжение:
___________________________________________________________________________
    24.2.10. Иные сети инженерно-технического обеспечения:
___________________________________________________________________________
    25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:
___________________________________________________________________________
    26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:
___________________________________________________________________________
    27.  Требования  к  мероприятиям  по  обеспечению соблюдения требований
энергетической  эффективности  и  по  оснащенности  объекта приборами учета
используемых энергетических ресурсов:
___________________________________________________________________________
(не указываются в отношении объектов, на которые требования энергетической
  эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых
               энергетических ресурсов не распространяются)
    28.  Требования  к  мероприятиям  по  обеспечению  доступа  инвалидов к
объекту:
___________________________________________________________________________
          (указываются для объектов здравоохранения, образования,
      культуры, отдыха, спорта и иных объектов социально-культурного
     и коммунально-бытового назначения, объектов транспорта, торговли,
       общественного питания, объектов делового, административного,
      финансового, религиозного назначения, объектов жилищного фонда)
    29.  Требования  к  инженерно-техническому  укреплению  объекта в целях
обеспечения его антитеррористической защищенности:
___________________________________________________________________________
 (указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) соответствующих
 разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических
  регламентов с учетом функционального назначения и параметров объекта, а
  также требований постановления Правительства Российской Федерации от 25
  декабря 2013 года N 1244 "Об антитеррористической защищенности объектов
(территорий)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52,
   ст. 7220, 2016, N 50, ст. 7108; 2017, N 31, ст. 4929, N 33, ст. 5192)
    30.  Требования  к  соблюдению безопасных для здоровья человека условий
проживания  и  пребывания  в  объекте и требования к соблюдению безопасного
уровня воздействия объекта на окружающую среду:
___________________________________________________________________________
   (указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) подготовки
      соответствующих разделов проектной документации в соответствии
      с требованиями технических регламентов с учетом функционального
        назначения, а также экологической и санитарно-гигиенической
                      опасности предприятия (объекта)
    31.  Требования  к технической эксплуатации и техническому обслуживанию
объекта:
___________________________________________________________________________
    32. Требования к проекту организации строительства объекта:
___________________________________________________________________________
    33.  Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений,
зеленых  насаждений,  а  также  переноса  инженерных  сетей и коммуникаций,
расположенных  на  земельном  участке,  на  котором  планируется размещение
объекта:
___________________________________________________________________________
    34.  Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к
малым   архитектурным  формам  и  к  планировочной  организации  земельного
участка, на котором планируется размещение объекта:
___________________________________________________________________________
  (указываются решения по благоустройству, озеленению территории объекта,
     обустройству площадок и малых архитектурных форм в соответствии с
    утвержденной документацией по планировке территории, согласованными
   эскизами организации земельного участка объекта и его благоустройства
                               и озеленения)
    35.  Требования  к  разработке  проекта  восстановления (рекультивации)
нарушенных земель или плодородного слоя:
___________________________________________________________________________
                      (указываются при необходимости)
    36.  Требования  к  местам складирования излишков грунта и (или) мусора
при строительстве и протяженность маршрута их доставки:
___________________________________________________________________________
     (указываются при необходимости с учетом требований правовых актов
                     органов местного самоуправления)
    37.     Требования     к    выполнению    научно-исследовательских    и
опытно-конструкторских  работ  в  процессе  проектирования  и строительства
объекта:
___________________________________________________________________________
  (указываются в случае необходимости выполнения научно-исследовательских
 и опытно-конструкторских работ при проектировании и строительстве объекта)

                   III. Иные требования к проектированию

    38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования
о  разработке  разделов проектной документации, наличие которых не является
обязательным:
___________________________________________________________________________
   (указываются в соответствии с постановлением Правительства Российской
   Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной
  документации и требованиях к их содержанию" (Собрание законодательства
 Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 744; 2010, N 16, ст. 1920; N 51, ст.
  6937; 2013, N 17, ст. 2174; 2014, N 14, ст. 1627; N 50, ст. 7125; 2015,
      N 45, ст. 6245; 2017, N 29, ст. 4368) с учетом функционального
                            назначения объекта)
    39. Требования к подготовке сметной документации:
___________________________________________________________________________
  (указываются требования к подготовке сметной документации, в том числе
            метод определения сметной стоимости строительства)
    40. Требования к разработке специальных технических условий:
___________________________________________________________________________
     (указываются в случаях, когда разработка и применение специальных
 технических условий допускается Федеральным законом от 30 декабря 2009 г.
   N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и
  постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.
       N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях
                             к их содержанию")
    41.  Требования  о  применении  при  разработке  проектной документации
документов  в области стандартизации, не включенных в перечень национальных
стандартов  и  сводов  правил  (частей таких стандартов и сводов правил), в
результате   применения   которых  на  обязательной  основе  обеспечивается
соблюдение   требований   Федерального   закона  "Технический  регламент  о
безопасности    зданий    и    сооружений",   утвержденный   постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  26  декабря  2014 года N 1521 "Об
утверждении  перечня  национальных стандартов и сводов правил (частей таких
стандартов   и   сводов   правил),   в  результате  применения  которых  на
обязательной   основе  обеспечивается  соблюдение  требований  Федерального
закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание
законодательства  Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 465; N 40, ст. 5568;
2016, N 50, ст. 7122):
___________________________________________________________________________
    42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:
___________________________________________________________________________
   (указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком)
        решения о выполнении демонстрационных материалов, макетов)
    43. Требования о применении технологий информационного моделирования:
___________________________________________________________________________
   (указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком)
      решения о применении технологий информационного моделирования)
    44. Требование о применении типовой проектной документации:
___________________________________________________________________________
        (указывается требование о подготовке проектной документации
   с использованием типовой проектной документации объекта капитального
      строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности,
       природным и иным условиям территории, на которой планируется
       осуществлять строительство, а при отсутствии такой проектной
     документации - с учетом критериев типовой проектной документации)
    45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем
проектных работ:
___________________________________________________________________________
    46. К заданию на проектирование прилагаются:
    46.1. Градостроительный план земельного участка, на котором планируется
размещение объекта, и (или) проект планировки территории и проект межевания
территории.
    46.2.  Результаты  инженерных  изысканий (при их отсутствии заданием на
проектирование   предусматривается   необходимость   выполнения  инженерных
изысканий  в  объеме,  необходимом  и  достаточном для подготовки проектной
документации) <1>.
    46.3.    Технические   условия   на   подключение   объекта   к   сетям
инженерно-технического   обеспечения   (при   их   отсутствии  и  если  они
необходимы,  заданием  на  проектирование  предусматривается  задание на их
получение).
    46.4.  Имеющиеся  материалы  утвержденного  проекта  планировки участка
строительства.  Сведения  о  надземных и подземных инженерных сооружениях и
коммуникациях.
    46.5.  Решение  о предварительном согласовании места размещения объекта
(при наличии).
    46.6.  Документ,  подтверждающий полномочия лица, утверждающего задание
на проектирование.
    46.7.  Иные документы и материалы, которые необходимо учесть в качестве
исходных данных для проектирования (на усмотрение застройщика (технического
заказчика).

_____________________________________  ___________  _______________________
   (должность уполномоченного лица      (подпись)    (расшифровка подписи)
застройщика (технического заказчика),
 осуществляющего подготовку задания
        на проектирование)

"__" _____________ 20 г.

--------------------------------
<1> В соответствии с частью 5 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; N 30, ст. 3128; 2006, N 1, ст. 10, 21; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3442; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21; N 21, ст. 2455; N 31, ст. 4012; N 45, ст. 5417; N 46, ст. 5553; N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст. 2251, 2260; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3604, 3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 17; N 29, ст. 3601; N 48, ст. 5711; N 52, ст. 6419; 2010, N 31, ст. 4195, 4209; N 48, ст. 6246; N 49, ст. 6410; 2011, N 13, ст. 1688; N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4281, 4291; N 30, ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; N 49, ст. 7015, 7042; N 50, ст. 7343; 2012, N 26, ст. 3446; N 30, ст. 4171; N 31, ст. 4322; N 47, ст. 6390; N 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, N 9, ст. 873, 874; N 14, ст. 1651; N 23, ст. 2871; N 27, ст. 3477, 3480; N 30, ст. 4040, 4080; N 43, ст. 5452; N 52, ст. 6961, 6983; 2014, N 14, ст. 1557; N 16, ст. 1837; N 19, ст. 2336; N 26, ст. 3377, 3386, 3387; N 30, ст. 4218, 4220, 4225; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799, 5804; N 48, ст. 6640; 2015, N 1, ст. 9, 11, 38, 52, 72, 86; N 17, ст. 2477; N 27, ст. 3967; N 29, ст. 4339, 4342, 4350, 4378, 4389; N 48, ст. 6705; 2016, N 1, ст. 22, 79; N 26, ст. 3867; N 27, ст. 4301, 4302, 4303, 4305, 4306; 2017, N 11, ст. 1540, N 25, ст. 3595, N 27, ст. 3932, N 31, ст. 4740, ст. 4767, ст. 4771, ст. 4829; 2018, N 1, ст. 39, ст. 47, ст. 90, ст. 91).

Приложение N 2

Утверждены
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 1 марта 2018 г. N 125/пр

ТРЕБОВАНИЯ
К ПОДГОТОВКЕ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Подготовка задания на проектирование объекта капитального строительства (далее - задание на проектирование) осуществляется застройщиком (техническим заказчиком) в соответствии с типовой формой задания на проектирование объекта капитального строительства (приложение N 1 к настоящему приказу).
2. Проект задания на проектирование подлежит согласованию с руководителем главного распорядителя средств федерального бюджета в отношении объекта федеральной собственности, главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации в отношении объекта государственной собственности субъекта Российской Федерации или главного распорядителя средств местного бюджета в отношении объекта муниципальной собственности <1>.
--------------------------------
<1> В соответствии с пунктом 21 Требований к составу и содержанию обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 563 "О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 21, ст. 3015).

3. Задание на проектирование утверждается застройщиком (техническим заказчиком) после проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций.
4. Задание на проектирование должно содержать исходные данные, достаточные для разработки проектной документации объекта капитального строительства в соответствии с требованиями Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 744; 2009, N 21, ст. 2576, N 52, ст. 6574; 2010, N 16, ст. 1920, N 51, ст. 6937; 2011, N 8, ст. 1118; 2012, N 27, ст. 3738, N 32, ст. 4571; 2013, N 17, ст. 2174, N 20, ст. 2478, N 32, ст. 4328; 2014, N 14, ст. 1627, N 50, ст. 7125; 2015, N 31, ст. 4700, N 45, ст. 6245; 2016, N 5, ст. 698, N 48, ст. 6764; 2017, N 6, ст. 942, N 19, ст. 2843, N 21, ст. 3015, N 29, ст. 4368, N 38, ст. 5619, N 51, ст. 7839).
5. Задание на проектирование подготавливается в электронной форме, за исключением случая, указанного в пункте 9 настоящих Требований, и утверждается путем подписания застройщиком (техническим заказчиком) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
6. Задание на проектирование в форме электронного документа подготавливается в следующих форматах:
а) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
б) pdf - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием.
7. Электронный документ, выданный органом государственной власти, органом местного самоуправления, организацией, физическим лицом в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, прилагается к заданию на проектирование в исходном формате.
8. В случае, когда оригинал документа, прилагаемый к заданию на проектирование, выдан и подписан уполномоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления или организацией на бумажном носителе, допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
а) "черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
б) "оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
в) "цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста).
Если бумажный документ состоит из двух и более листов, электронный образ такого бумажного документа формируется в виде одного файла.
Сформированный электронный документ подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего подготовку задания на проектирование.
9. Задание на проектирование, содержащее сведения, составляющие государственную тайну, подготавливается на бумажном носителе.